## Bezpečnostné opatrenia
13. TABUĽKA BODOVÉHO OHODNOTENIA BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ V CHRÁNENOM PRIESTORE (podľa prílohy vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z.)
Do tabuľky sa vyplňuje bodové ohodnotenie jednotlivých konkrétnych bezpečnostných opatrení podľa popisu v bodoch 1 až 11 bezpečnostného štandardu. Ak sú jednotlivé opatrenia bez bodového ohodnotenia, uvádzajú sa oddelene v prílohe tabuľky. Tabuľka sa vypĺňa pre každý chránený priestor zvlášť.
Záhlavie tabuľky obsahuje údaje
a) názov chráneného priestoru,
b) kategória a trieda chráneného priestoru,
c) účel, na ktorý má chránený priestor slúžiť (úložná, rokovacia miestnosť a pod.).
Názov chráneného priestoru: |  |  |  | trieda sa neurčuje
Kategória chráneného priestoru: |  |  |  | I.
Trieda chráneného priestoru: |  |  |  | II.
Účel, na ktorý má chránený priestor slúžiť: |  |  |  | Vyhradené
Dôverné
Tajné
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE | TYP | BODOVÉ OHODNOTENIE |  | Prísne tajné
Úschovné objekty (bod 1.1.) | T. 4 – 4 body |  |  | Ukladanie utajovaných skutočností
| T. 3 – 3 body | SS1= | 0 | Ukladanie utajovaných skutočností postúpených SR cudzou mocou
| T. 2 – 2 body |  |  | Manipulácia s utajovanými skutočnosťami alebo ich uladanie na technických prostriedkoch
| T. 1 – 1 bod |  |  | Pravidelné prerokúvanie utajovaných skutočností
Zámky úschovných objektov (bod 1.2.) | T. 4 – 4 body |  |  | Nepravidelné prerokúvanie utajovaných skutočností
| T. 3 – 3 body | SS2= | 0
T. 2 – 2 body
T. 1 – 1 bod
Celkové ohodnotenie úschovného | S1 = SS1 x SS2 | S1=
objektu a jeho zámku (bod 11.1.) |  |  | 0
Chránený priestor (bod 2.1.) | T. 4 – 4 body
| T. 3 – 3 body | SS3= | 0
T. 2 – 2 body
T. 1 – 1 bod
Uzamykacie systémy určené na uzamykanie chránených priestorov (bod 2.2.) | T. 4 – 4 body
| T. 3 – 3 body | SS4= | 0
T. 2 – 2 body
T. 1 – 1 bod
Celkové ohodnotenie ochrany chráneného priestoru (bod 11.2.) | S2 = SS3 + SS4 | S2=
0
Objekt (bod 3.) | T. 4 – 5 bodov
| T. 3 – 3 body | S3= | 0
T. 2 – 2 body
T. 1 – 1 bod
Povinné (S1) + (S2) + (S3) | (S1) + (S2) + (S3) |  | 0
Kontrola vstupu (bod 4.1.) | T. 4 – 4 body
| T. 3 – 3 body | SS6= | 0
T. 2 – 2 body
T. 1 – 1 bod
Režim návštev v objekte (bod 4.3.)
a) Návštevy sprevádzané | ad a) – 2 body | SS7= | 0
b) Návštevy nesprevádzané, označené | ad b) – 1 bod
c) Návštevy nesprevádzané | ad c) – 0 bodov
Celkové ohodnotenie kontroly vstupov, a režimu návštev (bod 11.4.) | S4 = SS6 + SS7 | S4= | 0
Fyzická ochrana (bod 5.1.) | T. 5 – 5 bodov
T. 4 – 4 body
| T. 3 – 3 body | SS8= | 0
T. 2 – 2 body
T. 1 – 1 bod
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE | TYP | BODOVÉ OHODNOTENIE
Technická úroveň prostriedkov EZS | T. 4 – 4 body
(bod 5.2.1.) | T. 3 – 3 body | SS91= | 0
T. 2 – 2 body
T. 1 – 1 bod
Spôsob ochrany prostriedkami EZS | T. 4 – 4 body
(bod 5.2.2.) | T. 3 – 3 body | SS92= | 0
T. 2 – 2 body
T. 1 – 1 bod
Medzivýsledok (SS9) - výpočet (bod 11.5.) | SS9 = (SS91 + SS92) x K/2 | SS9= | 0
Celkové ohodnotenie fyzickej ochrany a EZS (bod 11.5.) | S5 = SS8 + SS9 | S5=
0
Povinné (S4) + (S5) | (S4) + (S5) |  | 0
Bariéry (bod 6.1.) | T. 4 – 4 body
| T. 3 – 3 body | SS10= | 0
T. 2 – 2 body
T. 1 – 1 bod
Kontrola vstupu na vstupoch bariéry
(bod 6.2.) |  | SS11= | 0
a) Kontrola realizovaná | ad a) – 1 bod
b) Kontrola nerealizovaná | ad b) – 0 bodov
Náhodné vstupné a výstupné prehliadky (bod 4.2.)
|  | SS12= | 0
a) Prehliadky vykonávané | ad a) – 1 bod
b) Prehliadky nevykonávané | ad b) – 0 bodov
Perimetrický detekčný systém (bod 6.3.)
a) realizovaný | ad a) – 1 body | SS13= | 0
b) nerealizovaný | ad c) – 0 bodov
Bezpečnostné osvetlenie (bod 6.4.)
a) realizované | ad a) – 1 body | SS14= | 0
b) nerealizované | ad b) – 0 bodov
Kamerová zostava (bod 6.5.)
a) realizovaná | ad a) – 1 body | SS15= | 0
b) nerealizovaná | ad b) – 0 bodov
Celkové ohodnotenie opatrení vonkajšej ochrany (bod 11.6) | S6 = (SS10 x SS11) + SS12 + SS13 + SS14 + SS15 | S6=
0
Celkový výsledok: |  |  | 0
CHP |  |  | 1
K=SS92/CHP |  |  | 0
Postup pri vypĺňaní tabuľky:
1. V záhlaví tabuľky treba vyplniť názov chráneného priestoru a zvoliť si triedu a kategóriu chráneného priestoru ako i účel, na ktorý má chránený priestor slúžiť.
2. V tabuľke sa vypĺňajú len tie miesta, ktoré sú zvýraznené modrou farbou.
Poznámka: Minimálne požadované hodnoty ohodnotenia opatrení fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti priestorov určených na:
- ukladanie utajovaných skutočností (bod 12.1.) - pozri hárok 12.1.,
- ukladanie utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike cudzou mocou (bod 12.2.) - pozri hárok 12.2.,
- manipuláciu s utajovanými skutočnosťami alebo na ich ukladanie na technických prostriedkoch (bod 12.3.) - pozri hárok 12.3.,
- pravidelné prerokúvanie utajovaných skutočností - pozri § 6 vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z.,
- nepravidelné prerokúvanie utajovaných skutočností - pozri § 6 vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z..

## 12.1
12. MINIMÁLNE POŽADOVANÉ HODNOTY OHODNOTENIA OPATRENÍ FYZICKEJ BEZPEČNOSTI A OBJEKTOVEJ BEZPEČNOSTI
12.1. Minimálne požadované hodnoty ohodnotenia opatrení fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti priestorov určených na ukladanie utajovaných skutočností
Priestor určený na ukladanie utajovaných skutočností kategórie „PT“ | Miera rizika
| Malá | Stredná | Veľká | Výpočet
Povinné: (S1) + (S2) + (S3) | 10 | 11 | 13 | 0
Povinné: (S4) + (S5) * | 6 | 7 | 7 | 0
Nepovinné: (S6 a zvýšenie opatrení S1 až S5) | 5 | 6 | 6 | 0
Celkový výsledok | 21 | 24 | 26 | 0
Priestor určený na ukladanie utajovaných skutočností kategórie „T“ | Miera rizika
| Malá | Stredná | Veľká | Výpočet
Povinné: (S1) + (S2) + (S3) | 8 | 9 | 10 | 0
Povinné: (S4) + (S5) *** | 4 | 5 | 5 | 0
Nepovinné: (S6 a zvýšenie opatrení S1 až S5) | 5 | 6 | 6 | 0
Celkový výsledok | 17 | 20 | 21 | 0
Priestor určený na ukladanie utajovaných skutočností kategórie „D“ | Miera rizika
| Malá | Stredná | Veľká | Výpočet
Povinné: (S1) + (S2) + (S3) | 7 | 8 | 10 | 0
Povinné: (S4) + (S5) | 3 | 4 | 4 | 0
Nepovinné: (S6 a zvýšenie opatrení S1 až S5) | 2 | 4 | 3 | 0
Celkový výsledok | 12 | 16 | 17 | 0
Priestor určený na ukladanie utajovaných skutočností kategórie „V“ | Miera rizika
| Malá | Stredná | Veľká | Výpočet
Povinné: (S1) + (S2) + (S3) | 3 | 3 | 3 | 0
Nepovinné: (S4 + S5 + S6 a zvýšenie opatrení S1 až S3) | 0 | 1 | 2 | 0
Celkový výsledok | 3 | 4 | 5 | 0
Poznámky:
* hodnota S5 musí dosiahnuť aspoň 4 body,
** hodnota S5 musí dosiahnuť aspoň 3 body,
- len jedna z hodnôt S1, S2 alebo S3 sa môže rovnať nule; ak S1 = 0 bodov, potom musí byť chránený priestor určený na voľné ukladanie utajovaných skutočností a zabezpečený podľa bodu 2.1.1.

## 12.2
12. MINIMÁLNE POŽADOVANÉ HODNOTY OHODNOTENIA OPATRENÍ FYZICKEJ BEZPEČNOSTI A OBJEKTOVEJ BEZPEČNOSTI
12.2. Minimálne požadované hodnoty ohodnotenia opatrení fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti priestorov určených na ukladanie utajovaných skutočností postúpených Slevenskej republike cudzou mocou
Bezpečnostné opatrenia | Bodové ohodnotenie opatrení pre jednotlivé stupne utajovaných skutočností
| "PT" | "T" | "D" | Výpočet
Povinné: (S1) + (S2) + (S3) | 22 | 11 | 10 | 0
Povinné: (S4) + (S5) * | 7* | 5** | 4 | 0
Nepovinné: (S6 a zvýšenie opatrení S2 až S5) | 6 | 6 | 3 | 0
Celkový výsledok | 35 | 22 | 17 | 0
Poznámky:
* každá z hodnôt SS8 a SS9 musí dosiahnuť aspoň 2 body a fyzická ochrana je realizovaná v zmysle § 9 vyhlášky,
** každá z hodnôt SS8 a SS9 musí dosiahnuť aspoň 1 bod a fyzická ochrana je realizovaná v zmysle § 9 vyhlášky,
- len jedna z hodnôt S1, S2 alebo S3 sa môže rovnať nule; ak S1 = 0 bodov, potom musí byť chránený priestor určený na voľné ukladanie utajovaných skutočností a zabezpečený podľa bodu 2.1.1.

## 12.3
12. MINIMÁLNE POŽADOVANÉ HODNOTY OHODNOTENIA OPATRENÍ FYZICKEJ BEZPEČNOSTI A OBJEKTOVEJ BEZPEČNOSTI
12.3. Minimálne požadované hodnoty ohodnotenia opatrení fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti chránených priestorov určených na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami alebo na ich ukladanie na technických prostriedkoch
Chánený priestor kategórie „PT“ | Miera rizika
| Malá | Stredná | Veľká | Výpočet
Povinné: (S2) + (S3) | 6 | 6 | 7 | 0
Povinné: (S4) + (S5) * | 6 | 7 | 7 | 0
Nepovinné: (S6 a zvýšenie opatrení S2 až S5) | 3 | 4 | 4 | 0
Celkový výsledok | 15 | 17 | 18 | 0
Chánený priestor kategórie „T“ | Miera rizika
| Malá | Stredná | Veľká | Výpočet
Povinné: (S2) + (S3) | 5 | 5 | 6 | 0
Povinné: (S4) + (S5) ** | 4 | 5 | 5 | 0
Nepovinné: (S6 a zvýšenie opatrení S2 až S5) | 3 | 4 | 4 | 0
Celkový výsledok | 12 | 14 | 15 | 0
Chánený priestor kategórie „D“ | Miera rizika
| Malá | Stredná | Veľká | Výpočet
Povinné: (S2) + (S3) | 4 | 4 | 5 | 0
Povinné: (S4) + (S5) *** | 2 | 3 | 3 | 0
Nepovinné: (S6 a zvýšenie opatrení S2 až S5) | 2 | 3 | 3 | 0
Celkový výsledok | 8 | 10 | 11 | 0
Chánený priestor kategórie „V“ | Miera rizika
| Malá | Stredná | Veľká | Výpočet
Povinné: (S2) + (S3) | 3 | 3 | 3 | 0
Nepovinné: (S4 + S5 + S6 a zvýšenie opatrení S2 až S3) | 0 | 1 | 2 | 0
Celkový výsledok | 3 | 4 | 5 | 0
Poznámky:
* hodnota S5 musí dosiahnuť aspoň 4 body,
** hodnota S5 musí dosiahnuť aspoň 3 body,
*** hodnota SS9 musí dosiahnuť aspoň 1 bod,
- hodnota S3 sa nemôže rovnať nule.